УТВЕРЖДАЮ

Директор

МБОУ «Лицей имени В.Г. Сизова

В.А. Ермоленко

______________

«__»________ 2020 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ №3

объекта и услуги для инвалидов и

других маломобильных групп населения

1. Общие сведения об объекте

1.1. Объект образования

1.2. Адрес объекта: 184505, Мурманская область, город Мончегорск, улица Комсомольская, д.31/16

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание (корпус А)  __4_____ этажей, ___3660_____ кв.м,

- отдельно стоящее здание (корпус Б)  __3_____ этажей, ___3754____ кв.м,

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 16847 кв. м

1.4. Год постройки:

- отдельно стоящее здание (корпус А)  1938 год/капитальный ремонт 1996 год/типовой проект;

- отдельно стоящее здание (корпус Б)  1967 год/ капитальный ремонт не проводился/типовой проект 2р-02-9/64

1.5. Дата предстоящих плановых работ: капитальный ремонт кровли к.А;  реконструкция ___________; строительство нового здания ________________; иное текущий ремонт помещений в летний период 2020 года.

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей имени В.Г. Сизова» (сокращенное наименование - МБОУ «Лицей имени В.Г. Сизова»)

1.7. Юридический адрес организации: 184505, Мурманская область, город Мончегорск, улица Комсомольская, д.31/16.

1.8. Основание   для   пользования  объектом  (оперативное  управление, аренда, собственность): оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) муниципальная

1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная

1.11. Вышестоящая организация: Управление образования администрации города Мончегорска

1.12. Адрес вышестоящей организации, координаты для связи: 184511, г. Мончегорск, Мурманской области, ул. Железнодорожная, д.6, телефон: 7-23-42, тел./факс 7-25-95

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Вид (или тип) объекта: общеобразовательная организация

2.2 Виды оказываемых услуг:

- предоставление общедоступного и бесплатного общего, основного, общего, среднего общего образования в объеме основных общеобразовательных программ, а также дополнительного образования;

- предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программ для детей -инвалидов на дому;

- обеспечением молоком учащихся 1-4 класов.

2.3 Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием,  обеспечение  доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на  объекте, на дому.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У): __нет__

2.6 Участие в исполнении ИПРА инвалида / ребенка-инвалида (да, нет) ____нет_____

3. Состояние доступности объекта и услуг

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Городским маршрутным автобусом № 1,10 до остановки «Баня»_

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту  отсутствуют

Наличие специального транспортного обслуживания (социальное такси) отсутствуют

Необходимые организационные решения: организовать размещение тактильной предупредительной информации, (обращение к администрации города)

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта 337 м

3.2.2 Время движения (пешком) 4 мин.

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет: нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет: есть (отсутствие пешеходного тротуара)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет:  (нет)

3.2.7 Обеспечена индивидуальная мобильность инвалидам (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) / нет: нет

3.2.8 Организовано сопровождение на пути движения инвалидам (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) / нет: нет.

Необходимые организационные решения, организовать размещение тактильной предупредительной информации, выполнение работ по устройству путей движения (обращение к администрации города)

3.3. Организация доступности объекта и услуг для инвалидов – форма обслуживания

| Категория инвалидов | Форма обслуживания - способ предоставления услуг инвалидам – (отметить выбранный способ знаком плюс +) |
| --- | --- |
|  | На объекте – по варианту: | На дому | Дистанционно | Не организовано |
|  | «А»* | «Б»** |  |  |  |
| К (передвигающиеся на креслах-колясках) |  |  | + |  |  |
| О-н (поражение нижних конечностей) |  |  | + |  | + |
| О-в (поражение верхних конечностей) |  |  | + |  | + |
| С-п (полное нарушение зрения – слепота) |  |  | + |  | + |
| С-ч (частичное нарушение зрения) | + |  |  |  | + |
| Г-п (полное нарушение слуха – глухота) |  |  | + |  | + |
| Г-ч (частичное нарушение слуха) | + |  |  |  | + |
| У (нарушения умственного развития) | + |  |  |  | + |
| Все категории инвалидов*** | + |  |  |  |  |

3.4. Доступность структурно-функциональных зон объекта на «28» мая 2020 г.*

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны** | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*** |
| --- | --- | --- |
|  |  | К | О-н | О-в | С-п | С-ч | Г-п | Г-ч | У |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ВНД | ВНД | ДП | ДУ-пп | ДП | ДП | ДП | ДП |
| 2 | Вход (входы) в здание | ВНД | ВНД | ДП | ДУ-пп | ДП | ДП | ДП | ДП |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ВНД | ВНД | ДП | ДУ-пп | ДП | ДП | ДП | ДП |
| 4 | Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) | ВНД | ВНД | ДП | ДУ-пп | ДП | ВНД | ВНД | ДП |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ВНД | ВНД | ДП | ДУ-пп | ДП | ДП | ДП | ДП |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ВНД | ВНД | ВНД | ВНД | ВНД | ВНД | ВНД | ВНД |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДП | ДП | ДП | ДП | ДП | ДП | ДП | ДП |

3.5. Состояние доступности объекта и услуг (итоговое заключение) на «28» мая 2020 г.**

| Категория инвалидов | К | О-н | О-в | С-п | С-ч | Г-п | Г-ч | У | Все категории** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Состояние доступности на момент обследования*** |  |  |  |  |  |  |  |  | ДУ-пп |
| Ожидаемое состояние доступности объекта и услуг после выполнения работ: |
| 1 этапа (неотложных работ) | ВНД | ДУ-пп | ДУ-пп | ДП | ДП | ВНД | ДУ-пп | ДП |  |
| 2 этапа (отложенных работ) | ДУ-пп | ДУ-пп | ДУ-пп | ДП | ДП | ДП | ДП | ДП |  |
| 3 этапа (итоговых работ) | ДУ-пп | ДП | ДУ-пп | ДП | ДП | ДП | ДП | ДП |  |

ДП - доступно полностью;

ДЧ – доступно частично;

ДУ-им - доступно условно с обеспечением индивидуальной мобильности;

ДУ-пп - доступно условно с помощью персонала на объекте;

ДУ-дом – доступно условно с предоставлением услуг на дому (ином месте пребывания инвалида);

ДУ-дистант – доступно условно с предоставлением услуг дистанционно;

ВНД – временно недоступно

3.6. Объект является приоритетным (да, нет) ____________нет_____________

Указать, когда включен в реестр приоритетных объектов (_________ год)

3.7. Дата размещения (актуализации) информации на сайте и карте доступности 2019 г.

4. Управленческое решение (по обеспечению доступности объектов и услуг)

4.1. Работы по обеспечению доступности объекта и предоставляемых услуг*

| Этапы и виды работ по обеспечению доступности объекта и услуг | Возможный результат доступности | Ожидаемый результат доступности по категориям МГН (отметить знаком плюс + или указать иной ожидаемый результат) |
| --- | --- | --- |
|  |  | К | О-н | О-в | С-п | С-ч | Г-п | Г-ч | У |
| 1 этап (неотложные мероприятия) |
| 1.1 Обеспечение доступа к месту (местам) предоставления услуги (услуг) на объекте путем оказания работниками организаций помощи с согласованием с ООИ | ДУ-пп |  | + | + |  | + |  | + |  |
| 1.2 Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому) | ДУ-дом | + |  |  | + |  | + |  |  |
| 1.3 Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате | ДУ-дистант |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б») с согласованием с ООИ в т.ч. с приобретением технических средств адаптации (и информации) и проведением ремонтных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 Обеспечение доступности объекта путём выполнения ремонтных работ и приобретения технических средств адаптации (и информации) с соблюдением требований нормативно-технических документов в проектировании и строительстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 По варианту «А» | ДП |  |  |  |  |  |  |  | + |
| Срок завершения 1 этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и карте доступности до конца 2018 года |
| 2 этап (отложенные мероприятия) |
| 2.1 Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организаций помощи с согласованием с ООИ | ДУ-пп | + |  | + |  |  |  |  |  |
| 2.2 Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в т.ч. к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б») с согласованием с ООИ; путем приобретения технических средств адаптации (и информации), проведения ремонтных работ | ДУ-им |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 Обеспечение доступности объекта путём выполнения ремонтных работ и приобретения технических средств адаптации (и информации) с соблюдением требований нормативно-технических документов в проектировании и строительстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 По варианту «А» | ДП |  | + |  | + | + | + | + | + |
| 2.3.2 По варианту «Б» | ДЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок завершения 2 этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и карте доступности после 2020 года |
| 3 этап (итоговые мероприятия) |
| 3.Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и предоставляемым в нем услугам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организаций помощи с согласованием с ООИ | ДУ-пп | + |  | + |  |  |  |  |  |
| 3.2 По варианту «А» | ДП |  | + |  | + | + | + | + | + |
| 3.3 По варианту «Б» | ДЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок завершения 3 этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и карте доступности после 2025 года |

*- подробно мероприятия представлены в «дорожной карте объекта» от «____» _______________ 20___ г.

4.2. Для принятия решения о выполнении работ на объекте требуется / не требуется:

- согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое) ____________требуется_______________________________

- техническая экспертиза ________________________________________________________

- разработка проектно-сметной документации ______________________________________

- согласование с вышестоящей организацией (с собственником объекта) ________________

- заключение дополнительного соглашения с арендодателем __________________________

- рассмотрение на ______________________________________________________________

(наименование координирующего органа в сфере обеспечения доступной среды для инвалидов)

- иное _______________________________________________________________________________

4.3. Работы, требующие обязательного согласования с представителем общественного объединения инвалидов:

| Согласованы без замечаний | Дата «____» ____________ 20____ г. |
| --- | --- |
| Согласованы с замечаниями и предложениями (прилагаются к «дорожной карте» объекта) | Дата «____» ____________ 20____ г. |
| Замечания устранены | Дата «____» ____________ 20____ г. |
| Не согласованы. Необходимо согласовать до | Дата «____» ____________ 20____ г. |

5. Особые отметки

Информация о доступности объекта и предоставляемых услуг размещена на:

- Сайте организации (адрес) http://liceum.edumonch.ru

- Карте доступности (адрес) _http://zhit-vmeste.ru________

ПРИЛОЖЕНИЯ к Паспорту доступности объекта и услуг:

1. Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг от 28 мая 2020 г

2. План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности

для инвалидов объекта и предоставляемых услуг («дорожная карта») от 06.06.2018 г.

3. Маршрут (схема) движения инвалидов и других МГН на объекте 2 листа

4. Фотографии (структурно-функциональных зон и элементов объекта) 14 штук

5. Материалы уполномоченных организаций по осуществлению контроля и надзора ________________________________________________________________________________

Наименование документа и выдавшей его организации, дата

6. Материалы (заключения) иных организаций по вопросам доступности объекта и услуг

________________________________________________________________________________

(сертификаты системы добровольной сертификации, документы общественного контроля и проч.)

7. Другое ________________________________________________________________________

(например, Вкладыш в Паспорт доступности – при повторном обследовании, в т.ч. контрольном)

Комиссия, проводившая обследование и составление Паспорта доступности

| Председатель | __________________ Подпись | Ермоленко В.А., директор ФИО, должность |
| --- | --- | --- |
| Члены комиссии: |  |  |
|  | __________________ Подпись | Исакова Е.А, начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации города Мончегорска . |
|  | __________________ Подпись | Горбенко Н.Ф. , председатель мончегорской первичной организации «Всероссийское ордена трудового Красного знамени общество слепых» . |
|  | __________________ Подпись | Горшков А.А., главный специалист МБУ ЦРО города Мончегорска . |

Приложение 1

к Паспорту доступности объекта и услуг  № 1

Дата обследования «28» мая 2020 г.

Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения

Наименование объекта и организации

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей имени В.Г. Сизова»

Адрес

Мурманская область, город Мончегорск, улица Комсомольская, д.31/16

| № п/п | Структурно-функциональные зоны и элементы | Значимые барьеры для инвалидов и других МГН* (физические, информационные, организационные) | Предложения по созданию условий доступности объекта и услуг (до реконструкции / капитального ремонта): | Состояние доступности соответствующей зоны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Неотложные мероприятия (1 этап) | Отложенные мероприятия (2 этап) | на момент обследования | после 1-го этапа | после 2-го этапа |
|  | Территория, прилегающая к зданию - Вход (входы) на территорию - Путь (пути) движения на территории | 1.2 Отсутствует тактильная маркировка на путях движения о направлении к входу в здание (С-п) | 1.2 Организовать сопровождение инвалидов на креслах-колясках и с нарушениями зрения | 1.1 Установить тактильную маркировку на путях движения о направлении к входу в здание | К - ВНД О-н - ВНД О-в -ВНД С-п - ВНД С-ч - ВНД Г-п - ВНД Г-ч -ВНД У - ВНД | К – ДП О-н - ДУпп О-в - ДП С-п - ДУпп С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП | К- ДП О-н - ДП О-в - ДП С-п - ДП С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП |
|  | Вход в здание - Лестница (наружная) - Пандус (наружный) - Входная площадка (перед дверью) - Дверь (входная) - Тамбур | 2.1Высокий порог на (К, О-н)) 2.2 Узкая дверь (К) 2.3. Перепад высот между краем крыльца и асфальтовым покрытием (К, О-н) 2.4 перепад высот между входной дверью и тамбуром (К, О-н) |  | 2.1. Выровнять покрытие на стыке края крыльца и асфальта 2.2. замена всех входных дверей … | К - ВНД О-н - ВНД О-в -ВНД С-п - ВНД С-ч - ВНД Г-п - ДП Г-ч -ДП У - ДП | К - ДУпп О-н - ДУпп О-в - ДП С-п - ДП С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП | К - ДП О-н - ДП О-в - ДП С-п - ДП С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП |
|  | Пути движения внутри здания - Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) - Лестница (внутри здания) - Пандус (внутри здания) - Лифт пассажирский (или подъемник) - Дверь - Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | 3.1 Наличие лестницы без поручней (2 ступеньки) (К, О-н, С-п, С-ч) 3.3 Отсутствуют нормативные поручни на лестницах, О-н, С-п, С-ч) 3.4 Отсутствует тактильная маркировка пути движения (Все) 3.5 Лестница не дублируется пандусами или иными подъёмными устройствами (К) 3.7. Высокие пороги на путях движения (К, О-н) | 3.1. Организовать сопровождение инвалидов на креслах-колясках, с патологией верхних конечностей и с нарушениями зрения | 3.1 Установить нормативные поручни на лестнице с открытой стороны марша с горизонтальным завершением длиннее марша лестницы на 30 см с тактильным обозначением уровня этажа 3.2 Приобрести лестничный гусеничный подъёмник 3.3. Установить тактильные направляющие и предупреждающие указатели для инвалидов по зрению и тактильную маркировку путей движения 3.4 Выполнить работы по сглаживанию порогов на путях движения 3.5 установить тактильные мнемосхемы | К - ВНД О-н - ВНД О-в - ВНД С-п - ВНД С-ч - ВНД Г-п - ВНД Г-ч - ВНД У - ВНД | К – ДУ пп О-н – ДУ пп О-в - ДУ пп С-п – ДУ пп С-ч – ДУ пп Г-п - ДУ пп Г-ч – ДУ пп У – ДУ пп | К – ДУ пп О-н – ДУ пп О-в - ДП С-п - ДП С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП |
|  | Зоны целевого назначения здания - Кабинетная форма обслуживания - Зальная форма обслуживания - Прилавочная форма обслуживания - Форма обслуживания с перемещением по маршруту - Кабина индивидуального обслуживания | 4.1 Узкие дверные проемы (к) 4.2.Высокие пороги (К, О-н) 4.3. Отсутствие маркировки путей движения кабинетов (С-п) 4.4. Отсутствие средств адаптации и реабилитации (С-п, С-ч, Г-п, Г-ч) | 4.1 Организовать сопровождение | 4.1. приобрести средства реабилитации 4.2 Заменить двери с широким проемом и сглаженным порогом 4.3 Установить маркировку путей движения кабинетов | К - ВНД О-н - ВНД О-в - ВНД С-п - ВНД С-ч - ВНД Г-п - ВНД Г-ч - ВНД У - ВНД | К – ДУ пп О-н – ДУ пп О-в ДУ пп С-п– ДУ пп С-ч– ДУ пп Г-п – ДУ пп Г-ч– ДУ пп У– ДУ пп | К - ДП О-н - ДП О-в - ДП С-п - ДП С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП |
|  | Санитарно-гигиенические помещения - Туалетная комната - Душевая/ ванная комната - Бытовая комната (гардеробная) | 5.1. Отсутствие информация о помещении (Все) 5.2 Допуск в помещение ограничен высокими порогами, узкими дверями(К, О-н) 5.3 Высокие пороги в кабинки (К, О-н) 5.4. Отсутствие санитарного оборудования, адаптированного для использования маломобильными группами населения (все) 5.5. Отсутствие маркировки путей движения (С-п) 5.6. Отсутствия поручня у умывальника, не нормативный смеситель (К, О.н) 5.7. Отсутствие кнопки вызова персонала 5.8. Отсутствие крючков для костылей и тростей | 5.1. Организовать сопровождение | 5.1 Провести капитальный ремонт: расширение дверных проемов, замена сантехники с напольных чаш на современные унитазы, в связи с чем замена стояков подачи воды и канализационных стояков, приведение полов с сантехникой в одну плоскость, установка раковин с ограничителями и сенсорными смесителями. 5.2. Установить таблички с информацией о помещении | К - ВНД О-н - ВНД О-в - ВНД С-п -ВНД С-ч- ВНД Г-п - ВНД Г-ч- ВНД У - ВНД | К - ВНД О-н - ВНД О-в - ВНД С-п - ВНД С-ч - ВНД Г-п - ВНД Г-ч - ВНД У - ВНД | К - ДП О-н - ДП О-в - ДП С-п - ДП С-ч- - ДП Г-п -ДП Г-ч - ДП У - ДП |
|  | Система информации на объекте - комплексность - единообразие и непрерывность - оповещение о чрезвычайных ситуациях Сайт организации | 6.1 Отсутствие системы светового оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации (Г-п, Г-ч) |  | 6.1 Обеспечить систему оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учётом особенностей восприятия отдельных категорий инвалидов | К - ВНД О-н - ВНД О-в - ВНД С-п -ВНД С-ч- ВНД Г-п - ВНД Г-ч- ВНД У - ВНД | К – ДП О-н – ДП О-в ДП С-п– ДП С-ч– ДП Г-п – ВНД Г-ч– ВНД У– ДП | К - ДП О-н - ДП О-в - ДП С-п - ДП С-ч- - ДП Г-п -ДП Г-ч - ДП У - ДП |
| 7. | Пути движения к объекту от остановки | 7.1.Отсутствует тактильная информация для инвалидов по зрению (С-п) 7.2. Отсутствие мест отдыха на пути движения (О-н) |  | Обращение в администрацию г . Мончегорска | К - ДП О-н – ДП О-в - ДП С-п -ВНД С-ч- ВНД Г-п - ДП Г-ч- ДП У - ДП | К - ДП О-н – ДП О-в - ДП С-п -ВНД С-ч- ВНД Г-п - ДП Г-ч- ДП У - ДП | К - ДП О-н – ДП О-в - ДП С-п -ДП С-ч- ДП Г-п - ДП Г-ч- ДП У - ДП |

* - заполняется с учетом приложения 5 к Методике

| Состояние доступности объекта и услуг для инвалидов и др. МГН | К | О-н | О-в | С-п | С-ч | Г-п | Г-ч | У |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - на момент обследования | ВНД | ВНД | ВНД | ВНД | ВНД | ВНД | ВНД | ВНД |
| - после неотложных мероприятий (1-го этапа работ) | ДУ пп | ДУ пп | ДУ пп | ДУ пп | ДУ пп | ДУ пп | ДУ пп | ДУ пп |
| - после отложенных мероприятий (2-го этапа работ) | ДУ пп | ДУ пп | ДУ пп | ДУ пп | ДУ пп | ДУ пп | ДУ пп | ДУ пп |
| - после капитального ремонта / реконструкции (3-го этапа работ) | ДП | ДП | ДП | ДП | ДП | ДП | ДП | ДП |

Приложение 2

к Паспорту доступности объекта и услуг  № ______

Дата формирования «___» _____________ 20____ г.

| СОГЛАСОВАНО Руководитель органа управления ______________________ ____________________________ (______________________) «_____» ____________ 20____ г. | УТВЕРЖДАЮ Руководитель организации ______________________ _______________________ (______________________) «_____» ____________ 20____ г |
| --- | --- |

План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов

и других маломобильных групп населения объекта и предоставляемых услуг («дорожная карта» объекта)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей имени В.Г. Сизова»

Наименование объекта

Мурманская область, город Мончегорск, улица Комсомольская, д.31/16

Адрес

| №№ п/п | Наименование мероприятий (в соответствии со ст. 15 федерального закона №181-ФЗ в редакции закона №419-ФЗ и отраслевых порядков доступности объектов и услуг) | Категории МГН (буквенное обозначение) | Срок исполнения (и этап работы*) | Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (источник финансирования) | Примечание (дата контроля и результат) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ и предоставляемым услугам |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации (для строительства / реконструкции / капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «А» / «Б») | Все категории | (3 этап) |  |  |
| 2 | Осуществление строительства / реконструкции / капитального ремонта объекта (по варианту «А» / «Б») | Все категории | (3 этап) |  |  |
| 3** | Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б») |  | после 2020 года (2 этап) |  |  |
| 3.1 | По территории объекта |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Ремонтные работы: Установить информацию об ОСИ на входе на территорию. -Установить информацию о номере телефона ответственного сотрудника для оказания помощи и сопровождения. | Все категории | До конца 2018 года |  | выполнено |
| 3.1.2 | Приобретение технических средств адаптации: Выравнивание покрытия на входе | Все категории | после 2020 года (2 этап) |  |  |
| 3.2 | По входу в здание |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Ремонтные работы: -Установить информацию об ОСИ с дублированием рельефными знаками со стороны дверной ручки. | Все категории | До конца 2018 года | Местный бюджет | выполнено |
|  | -Выполнить контрастную маркировку крайних ступеней -Выполнить контрастную маркировку порогов входной двери и двери тамбура | К, С-П, С-Ч | До конца 2018 года |  |  |
| 3.2.2 | Приобретение технических средств адаптации: - Замена входных дверей с уменьшением порога. - Замена дверей тамбура с уменьшением порога. - Выравнивание покрытия на стыке крыльца и асфальта | К, О-н | после 2020 года (2 этап) |  |  |
| 3.3 | По путям движения в здании |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Ремонтные работы: -Выполнить контрастную маркировку порогов на путях движения | Все категории | До конца 2018 года | Местный бюджет | выполнено |
| 3.3.2 | Приобретение технических средств адаптации -Установить нормативные поручни на лестнице с открытой стороны марша с горизонтальным завершением длиннее марша лестницы на 30 см с тактильным обозначением уровня этажа - Приобрести лестничный гусеничный подъёмник - Установить тактильные направляющие и предупреждающие указатели для инвалидов по зрению и тактильную маркировку путей движения - Выполнить работы по сглаживанию порогов на путях движения - установить тактильные мнемосхемы | К, О-н, С-п, С-ч | после 2020 года (2 этап) |  |  |
| 3.4 | По зоне оказания услуг |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Ремонтные работы: |  |  |  |  |
| 3.4.2 | Приобретение технических средств адаптации - приобрести средства реабилитации -Заменить двери с широким проемом и сглаженным порогом - Установить маркировку путей движения кабинетов | Все категории | после 2020 года (2 этап) |  |  |
| 3.5 | По санитарно-гигиеническим помещениям |  |  |  |  |
| 3.5.1 | Ремонтные работы - Установить крючки для костылей и тростей | С-п, С-ч | До конца 2018 года | Местный бюджет | выполнено |
| 3.5.2 | Приобретение технических средств адаптации: - провести капитальный ремонт - установить таблички с информацией о помещении | Все категории | после 2020 года (2 этап) |  |  |
| 3.6 | По системе информации - обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов |  |  |  |  |
| 3.6.1 | Надлежащее размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте | Все категории | после 2020 года (2 этап) |  |  |
| 3.6.2 | Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями | С | после 2020 года (2 этап) |  |  |
| 3.6.3 | Обеспечение допуска собаки-проводника на объект и организация для нее места ожидания | С | после 2020 года (2 этап) |  |  |
| 3.6.4 | Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия | Все категории | после 2020 года (2 этап) |  |  |
| 3.6.5 | Развитие средств и носителей информации (информационно-диспетчерской службы, инфо-киоска, памяток) | Все категории | после 2020 года (2 этап) |  |  |
| 3.7 | По путям движения к объекту |  |  |  |  |
| 3.7.1 | Организация предоставления информации гражданам о наличии адаптированного транспорта к объекту | Все категории | До конца 2018 года (1 этап) | Местный бюджет | выполнено |
| 3.7.2 | Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта | Все категории | До конца 2018 года (1 этап) |  |  |
| II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ |
| 1** | Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С) |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам | Все категории | до конца 2018 года (1 этап) | Местный бюджет | выполнено |
| 1.2 | Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождению) | Все категории | до конца 2018 года (1 этап) |  |  |
| 1.3 | Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета) | Все категории | до конца 2018 года (1 этап) |  |  |
| 1.4 | Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках) | Все категории | до конца 2018 года (1 этап) | Местный бюджет | выполнено |
| 1.5 | Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика | Г, С | до конца 2018 года (1 этап) |  |  |
| 2 | Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому) |  | до конца 2018 года (1 этап) |  |  |
| 3 | Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате |  | до конца 2018 года (1 этап) |  |  |
| 4 | Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг | Все категории | до конца 2018 года (1 этап) | Местный бюджет | выполнено |

* - мероприятия 1 этапа (неотложные), 2 этапа (отложенные), 3 этапа (итоговые – капитальный ремонт / реконструкция / строительство нового здания)

** - мероприятия, указанные в п. 3 раздела I (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению, требований нормативно-технических документов) и в п. 1 раздела II,  подлежат обязательному согласованию с полномочным представителем общественного объединения инвалидов

| СОГЛАСОВАНО Представитель общественного объединения инвалидов _________________________________________________ Название организации ____________________ (____________________________) Фамилия, Имя, Отчество _________________________________________________ Координаты для связи Дата согласования «_____» _____________ 20____ г. | Согласовано без замечаний / с замечаниями (ненужное зачеркнуть) Замечания и предложения со стороны представителя ООИ***: _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ *** - может быть приложено в виде Акта согласования или Акта разногласий |
| --- | --- |